## ELP 1-5
Objekt | [7 empty] | Raum
Anlagename | [7 empty] | Kurzbezeichnung
Ersteller Schema | [7 empty] | Datum | [5 empty] | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK | [7 empty] | Datum
Installationsfirma | [7 empty] | Datum
Änderungsindex | [7 empty] | Schema-Nr.
SG | Klem- men | Verbraucher | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
Nach dem Ausführen der Installationsarbeiten überträgt der Elektroinstallateur die Messresultate in die Elektrolegende mit Prüfprotokoll.
Das Originalfile ist beim Hochbauamt zu beziehen (Ansprechpartner ist der Auftraggeber)

## ELP 2-5
Objekt | [7 empty] | Raum
Anlagename | [7 empty] | Kurzbezeichnung
Ersteller Schema | [7 empty] | Datum | [5 empty] | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK | [7 empty] | Datum
Installationsfirma | [7 empty] | Datum
Änderungsindex | [7 empty] | Schema-Nr.
SG | Klem- men | Verbraucher | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
Nach dem Ausführen der Installationsarbeiten überträgt der Elektroinstallateur die Messresultate in die Elektrolegende mit Prüfprotokoll.
Das Originalfile ist beim Hochbauamt zu beziehen (Ansprechpartner ist der Auftraggeber)

## ELP 3-5
Objekt | [7 empty] | Raum
Anlagename | [7 empty] | Kurzbezeichnung
Ersteller Schema | [7 empty] | Datum | [5 empty] | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK | [7 empty] | Datum
Installationsfirma | [7 empty] | Datum
Änderungsindex | [7 empty] | Schema-Nr.
SG | Klem- men | Verbraucher | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
Nach dem Ausführen der Installationsarbeiten überträgt der Elektroinstallateur die Messresultate in die Elektrolegende mit Prüfprotokoll.
Das Originalfile ist beim Hochbauamt zu beziehen (Ansprechpartner ist der Auftraggeber)

## ELP 4-5
Objekt | [7 empty] | Raum
Anlagename | [7 empty] | Kurzbezeichnung
Ersteller Schema | [7 empty] | Datum | [5 empty] | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK | [7 empty] | Datum
Installationsfirma | [7 empty] | Datum
Änderungsindex | [7 empty] | Schema-Nr.
SG | Klem- men | Verbraucher | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
Nach dem Ausführen der Installationsarbeiten überträgt der Elektroinstallateur die Messresultate in die Elektrolegende mit Prüfprotokoll.
Das Originalfile ist beim Hochbauamt zu beziehen (Ansprechpartner ist der Auftraggeber)

## ELP 5-5
Objekt | [7 empty] | Raum
Anlagename | [7 empty] | Kurzbezeichnung
Ersteller Schema | [7 empty] | Datum | [5 empty] | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK | [7 empty] | Datum
Installationsfirma | [7 empty] | Datum
Änderungsindex | [7 empty] | Schema-Nr.
SG | Klem- men | Verbraucher | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
Nach dem Ausführen der Installationsarbeiten überträgt der Elektroinstallateur die Messresultate in die Elektrolegende mit Prüfprotokoll.
Das Originalfile ist beim Hochbauamt zu beziehen (Ansprechpartner ist der Auftraggeber)

## Beispiel ELP
Objekt |  |  | Primarschule Bläsi, Müllheimerstrasse 94, 4057 Basel | [5 empty] | Raum |  |  | AU1022
Anlagename |  |  | Etage U1 | [5 empty] | Kurzbezeichnung |  |  | AU1T1
Ersteller Schema |  |  | Elektroingenieur AG, Hauptstrasse 1, 4000 Basel | [5 empty] | Datum |  |  | 2011-05-01 |  |  | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK |  |  | Elektroverteiler AG, Vorderstrasse 1, 4125 Riehen | [5 empty] | Datum |  |  | 2011-07-01
Installationsfirma |  |  | Elektroinstallateur AG, Hinterstrasse 1, 4126 Bettingen | [5 empty] | Datum |  |  | 2011-09-01
Änderungsindex | [8 empty] | Schema-Nr. |  | 101369UG01022T01
SG | Klem- men | Verbraucher |  | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
5Q33 | X 33 | von BU1T0_5Q33 / Schema Nr. 101370UG01015T00 |  | TT | 3x50+ 2x35 | flink | 3x125 |  |  |  | 1111 | 1100 | >1
S 57 | X 57 | Trennschalter
F 63 | X 63 | Reserve |  |  |  | C | 3x25
F 65 | X 65 | Baucontainer Hof AA1100 |  | TT | 5x6 | C | 3x25 | 25 | 30/27 | 99 | 1002 | 999 | >1
F 67 | X 67 | AU1T2_Lüftung AU1003 |  | TT | 5x6 | C | 3x25 |  |  |  | 1002 | 998 | >1
F 73 | X 73 | AU1T3_Heizung AU1012 |  | TT | 5x2,5 | C | 3x16 |  |  |  | 1002 | 990 | >1
F 75 | X 75 | AU1T4_Notlicht AU1022 |  | TT | 5x2,5 | C | 3x16 |  |  |  | 1002 | 987 | >1
F 77 | X 77 | Reserve |  |  |  | C | 3x16
F 83 | X 83 | Gifas- Verteiler Waschküche AU1020 |  | TT | 5x2,5 | C | 3x16 |  |  |  | 1002 | 999 | >1
F 85 | X 85 | Boiler AU1020 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x16 |  |  |  | 1002 | 998 | >1
F 87 | X 87 | Waschmaschine AU1020 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x16 |  |  |  | 1002 | 990 | >1
F 103 | X 103 | Kochherd AU1210 |  | TT | 5x2,5 | C | 3x16 |  |  |  | 1002 | 987 | >1
F 105 | X 105 | Geschirrwaschmaschine AU1210 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 |  |  |  | 1002 | 997 | >1
F 107 | X 107 | Steckdosen Küche AU1210, Dampfabzug, Mikrowellenherd |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 | 13 | 30/27 | 90 | 901 | 870 | >1
F 113 | X 113 | Beleuchtung Klassenzimmer AE1002, AE1004,AE1006 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 |  |  |  | 888 | 860 | >1
F 115 | X 115 | Beleuchtung Klassenzimmer AE1008, AE1010, AE1012 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 |  |  |  | 879 | 845 | >1
F 117 | X 117 | Beleuchtung Gruppenzimmer AE1001, AE1003, AE1005 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 |  |  |  | 899 | 860 | >1
F 203 | X 203 | Steckdosen Klassenzimmer AE1002, AE1004, AE1006 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 | 13 | 30/25 | 87 | 901 | 770 | >1
F 205 | X 205 | Steckdosen Klassenzimmer AE1008, AE1010, AE1012 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 | 13 | 30/24 | 98 | 903 | 774 | >1
F 207 | X 207 | Steckdosen Gruppenzimmer AE1001, AE1003, AE1005 |  | TT | 5x1,5 | C | 3x13 | 13 | 30/26 | 77 | 889 | 787 | >1
F 333 | X 333 | Aussenbeleuchtung AA1100 |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 |  |  |  | 888 | 860 | >1
F 335 | X 335 | Aussensteckdosen AA2200 |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 | 13 | 30/27 | 88 | 845 | 777 | >1
F 337 | X 337 | Telefonanlage AU1021 |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 |  |  |  | 1002 | 991 | >1
F 343 | X 343 | AU1R1_Gebäudeverteiler AU1021 |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 |  |  |  | 1002 | 956 | >1
F 345 | X 345 | AU1T6_Interne Alarmierungsanlage AU1021 |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 |  |  |  | 1002 | 955 | >1
F 347 | X 347 | AU1T5_Aussenhüllenschliessung AU1021 |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 |  |  |  | 1002 | 766 | >1
F 353 | X 353 | FÜ-System |  | TT | 3x1,5 | C | 1x13 |  |  |  | 1002 | 772 | >1
F 355 | X 355 | Reserve |  |  |  | C | 1x13
F 357 | X 357 | Reserve |  |  |  | C | 1x13
K 85 |  | Schütz Boiler
K 333 |  | Schütz Aussenbeleuchtung
K 335 |  | Schütz Aussensteckdosen
Nach dem Ausführen der Installationsarbeiten überträgt der Elektroinstallateur die Messresultate in die Elektrolegende mit Prüfprotokoll.
Das Originalfile ist beim Hochbauamt zu beziehen (Ansprechpartner ist der Auftraggeber)

## Ausfüllhilfe ELP (Anleitung)
Objekt | [7 empty] | Raum
Anlagename | [7 empty] | Kurzbezeichnung
Ersteller Schema | [7 empty] | Datum | [5 empty] | Allgemeinvert. VK 10.1 Grossraumbüro A 4.OG Normal + Not-Netz
Ersteller SK | [7 empty] | Datum
Installationsfirma | [7 empty] | Datum
Änderungsindex | [7 empty] | Schema-Nr.
SG | Klem- men | Verbraucher | Leitung / Kabel |  | Überstrom-schutz- Einrichtung |  | Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) |  |  | Kurzschluss-strom |  | Isolations-widerstand
|  |  | Art | Leiter-zahl | Art | IN | IN | IΔN | Auslö-sezeit | IK max. | IK min. | RIso | Leitfä- higkeit PE
|  |  | Typ | Quer-schnitt | Cha-rakte-ristik |  | Art |  |  | L– PE/N | L– PE/N | ILeck
Nr. | Nr. | Bezeichnung |  | [mm2] |  | [A] | [A] | [mA] | [ms] | [A] | [A] | [MW] [mA] | [W]
5Q33 | X 33 | von BU1T0_5Q33 / Schema Nr. 101370UG01015T00 | TT | 3x50+ 2x35 | flink | 3x125 |  |  |  | 1111 | 1100 | >1
S 57 | X 57 | Trennschalter
F 111 | X 111
F 113 | X 113
F 115 | X 115
F 117 | X 117
F 119 | X 119
F 221 | X 221
F 223 | X 223
F 225 | X 225
F 227 | X 227
F 229 | X 229
F 231 | X 231 | Beleuchtung Klassenzimmer Intelligent AO1102 | TT | 5x1,5 | C | 3x13 |  |  |  | 765 | 654 | >1
F 233 | X 233
F 235 | X 235
F 237 | X 237
F 239 | X 239
F 241 | X 241
F 243 | X 243
F 245 | X 245
F 247 | X 247
F 249 | X 249
F 251 | X 251
F 253 | X 253 | Steckdose T25 Gang AO1123 | TT | 5x2,5 | C | 16 | 13 | 30/27 | 88 | 789 | 678 | >1
F 255 | X 255
F 257 | X 257
F 259 | X 259
F 261 | X 261
F 263 | X 263
F 265 | X 265
F 267 | X 267
F 269 | X 269 | Reserve |  |  | C | 1x13
F 271 | X 271
F 273 | X 273
H 231 |  | Funktionslampe Anlage in Betrieb
K 247 |  | Hauptschütz für Aussenbeleuchtung
T 255 |  | Transformator 230/48V für Steuerspannung
Herkunft des Zuleitungskabels
Nummer der externen Anschlussklemme des Zuleitungskabels
Nummer der internen Anschlussklemme des Zuleitungskabels
Kabelwerte
Werte des Überstromunterbrechers
Messwerte
Nummer des externen Schaltgerätes des Zuleitungskabels
Nummer des internen Schaltgerätes des Zuleitungskabels
Angeschlossener Verbraucher
Nummer der internen Anschlussklemme des Abgangskabels
Nummer des internen Schaltgerätes des Abgangskabels
Messwerte
Werte des Fehlerstromschutzschalters
Frei verfügbares Schaltgerät
Interne Betriebsmittel
Auszufüllender Kopfbereich
0_7712_Bezeichnungskonzept-Elektro