## Anlagenverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Anlagenverzeichnis
???
xx.xx.xxxx
[6 empty] | SGK-Bezeichnung | [11 empty] | Alarmierung
| BKP Nr. | Gewerk | Anlagenname | Standort | Eigene SGK | Gebäude Trakt | Geschoss | Raum Nr. | SGK | Anlage | Teil- anlage | Einspeisung ab | Neu, Bestand, Sanierung | Anbin- dung GA | Not- strom | USV | Wartung | GA | Polizei | Feuerwehr | Certas | Lift | Verantwortlicher Fachplaner | Bemerkungen
Beispiele (bitte löschen)
| 248 | GA | Schaltgerätekombination GA | A.UG02.001 | Ja | A | UG02 | 1 | T01 | E006 | AG01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 242 | Heizung | Umformer 1 | A.UG02.001 | Nein | A | UG02 | 1 | T01 | H001 | WE01 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 242 | Heizung | Heizgruppe FBH | A.UG02.001 | Nein | A | UG02 | 1 | T01 | H001 | HG01 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 242 | Heizung | Heizgruppe Radiatoren | A.UG02.001 | Nein | A | UG02 | 1 | T01 | H001 | HG02 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 242 | Heizung | Heizgruppe Brauchwarmwasser | A.UG02.001 | Nein | A | UG02 | 1 | T01 | H001 | HG03 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 261 | Aufzüge | Personenlift | A.XX01 | Nein | A | UG01 | 2 | T01 | T001 | PA01 | E | Neu | Nein | Nein | Nein | Ja |  |  |  |  | x
| 248 | GA | Schaltgerätekombination GA | B.DG01.007 | Ja | B | DG01 | 7 | T01 | E007 | AG01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 244 | Lüftung | Lüftung WC | B.DG01.007 | Nein | B | DG01 | 7 | T01 | L001 |  | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 248 | GA | Schaltgerätekombination GA | B.UG01.007 | Ja | B | UG01 | 7 | T01 | E008 | AG01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 244 | Lüftung | Lüftung Aula | B.UG01.007 | Nein | B | UG01 | 7 | T01 | L002 |  | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 244 | Lüftung | Lüftung Aula Lufterhitzer | B.UG01.007 | Nein | B | UG01 | 7 | T01 | L002 | LE01 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 246 | Kälte | Kältemaschine 1 | B.DG01.002 | Ja | B | DG01 | 2 | T01 | K001 | KE01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 246 | Kälte | Kältemaschine 2 | B.DG01.002 | Ja | B | DG01 | 2 | T02 | K001 | KE02 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 250 | Sanitär | Hebeanlage | B.UG01.001 | Nein | B | UG01 | 7 | T01 | S001 | AH01 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 250 | Sanitär | Osmoseanlage | B.UG01.002 | Nein | B | UG01 | 7 | T01 | S002 | OS01 | GA | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 232 | Elektro | Hauptverteilung | A.UG01.002 | Ja | A | UG01 | 2 | T01 | E001 | HV01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 232 | Elektro | Notlichtanlage | A.UG01.003 | Ja | A | UG01 | 3 | T02 | E002 | NO01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Ja | x
| 232 | Elektro | USV-Anlage | A.UG01.004 | Ja | A | UG01 | 4 | T01 | E003 | EN01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Ja | x
| 232 | Elektro | Unterverteilung 1.OG | A.OG01.006 | Ja | A | OG01 | 6 | T01 | E004 | UV01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Nein | x
| 232 | Elektro | Unterverteilung IT | A.OG02.008 | Ja | A | OG02 | 8 | T01 | E005 | UV01 | E | Neu | Ja | Nein | Ja | Nein | x
| 235.8 | Sicherheit | Brandmeldeanlage | A.EG00.001 | Ja | A | EG00 | 1 | T01 | A001 | BM01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Ja | x |  | x | x
| 235.8 | Sicherheit | Einbruchmeldeanlage | A.EG00.001 | Ja | A | EG00 | 1 | T01 | A002 | IN01 | E | Neu | Ja | Nein | Nein | Ja | x | x |  | x
Filter:
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Note on G8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Eigene SGK-Bezeichnung oder Bezeichnung der SGK von der die Komponente versorgt wird.
Note on K8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anlagen- und Teilanlagen-Bezeichnung gemäss „0_7721 Richtlinie GT Bezeichnungskonzept Gebäudeautomation“
Note on E9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Standort besteht immer aus Trakt, Geschoss und Raumnummer (Bsp. A.EG00.123)
Note on F9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: JA: Die Anlage / Komponente hat eine eigene SGK und wird gemäss Spalten G-J beschriftet. NEIN: Die Anlage / Komponente hat keine eigene SGK (Steuerung). Hier ist in den Spalten G-J die SGK anzugeben auf der die Komponente aufgeschaltet ist.
Note on K9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anlagen in Absprache / Zusammenarbeit mit GA-Planer / GA-Unternehmer vergeben. Gemäss „0_7721 Richtlinie GT Bezeichnungskonzept Gebäudeautomation“
Note on L9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Teilanlagen in Absprache / Zusammenarbeit mit GA-Planer / GA-Unternehmer vergeben. Gemäss „0_7721 Richtlinie GT Bezeichnungskonzept Gebäudeautomation“
Note on M9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: E: Anlage / Komponente wird von einer Elektro-HV / -UV versorgt. GA: Anlage / Komponente wird von einer SGK GA versorgt.

## Daten (hidden)
Phase
Phase 31 Vorprojekt
Phase 32 Bauprojekt
Phase 41 Ausschreibung
Phase 51 Ausführungsprojekt
Phase 52 Ausführung
Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss