## Bezüge und Erzeugung
Berechnung der potentiell förderbaren Wärmeerzeugung in einem Wärmeverbund [M18 ohne Kompensationsprojekt]
Angaben zur Situation vor/nach Förderprojekt (bezogen auf den gesamten Wärmeverbund) |  |  |  |  | → Werte durch Gesuchsteller einzugeben |  |  | → berechnete Werte
Angaben Wärmenetzbetreiber
Name des Wärmeverbundes:
Adresse des Wärmeverbundes:
Adresse der Wärmezentrale (Grundlas):
Verantwortliche(r) dieser Deklaration (Vorname Name):
Funktion:
Deklarationszeitpunkt:
Deklaration gültig voraussichtlich bis:
1. Angaben zum Wärmebezug (ab Wärme- oder Anergienetz)
|  | vor Projekt | nach Projekt
d | Wärmebezug gesamt (netto, exkl. Netzverluste) |  |  | MWh/a |  | Geschätzte, netto ab Netz bezogene Wärme. Planungswert gemäss Anlagenauslegung oder effektiv bezogene Wärme.
Nicht förderberechtigte Wärmebezüge
e | Im geförderten Projekt neu angeschlossene Neubauten |  |  | MWh/a |  | Definition "Neubau": Vor dem Projekt nicht beheiztes Gebäude, in dem der Wärmenetzanschluss das erstinstallierte Hauptheizsystem ist.
f | Wärmebezug in Bestandsbauten, nicht förderberechtigte Wärmemengen: – Einsatz für Prozesse – Wärmebezug CO2-Abgabe-befreites Unternehmen – Wärmebezug gleichzeitig oder in den Vorjahren bereits durch Kanton gefördert |  |  | MWh/a |  | Definition "Bestandsbau": Beheiztes Gebäude, in dem der Wärmenetzanschluss nicht das erstinstallierte Hauptheizsystem ist ; Definition Prozesswärme: Wärme, die nicht für die Erzeugung von Raumwärme oder Brauchwarmwasser eingesetzt wird. Anzugeben ist die Summe der nicht förderberechtigten Wärmebezüge in Bestandsbauten. Zu berücksichtigen sind folgende Wärmebezüge: – Wärmebezug für Prozesse – Wärmebezug für WW+RW von CO2-befreitem Unternehmen (mit verbindlicher Zielvereinbarung oder im Emissionshandelssystem EHS) – Wärmebezug für WW+RW, der im Rahmen eines Neu- oder Ausbaus des Wärme-/Anergienetzes gleichzeitig oder früher vom Kanton gefördert wird/wurde.
Detailbetrachtung neu angeschlossener Bestandsbauten (Wärmeeinsatz für Raumwärme- und Warmwassererzegung, keine Wirkungsansprüche anderer Aktuere)
g | Wärmebezug für die Raumwärme- und Warmwassererzeugung in neu angeschlossenen Bestandsbauten , ohne CO2-Wirkungsansprüche anderer Akteure |  | 0 | MWh/a
h | → davon vorher bestehendes Heizsystem: Öl-, Gas- oder Elektroheizung |  |  | MWh/a |  | Bei der Festlegung des Heizsystems gilt das Hauptheizsystem (d.h. das System, das den grössten Teil des Wärmeverbrauchs deckte).
i | → davon vorher bestehendes Heizsystem: Anderes |  | 0 | MWh/a
Sonstige Wärmebezüge (Differenz zwischen vorher und nachher ist potenziell förderberechtigt)
j | Sonstige Wärmebezüge | 0 | 0 | MWh/a
2. Angaben zur Wärmeerzeugung
|  | vor Projekt | nach Projekt
k | Wärmeerzeugung gesamt |  |  | MWh/a |  | Geschätzte, ins Netz eingespiesene Wärme. Planungswert gemäss Anlagenauslegung oder effektiv eingespiesene Wärme.
kWFL
kWth
| Ertrag Rauchgaswärmerückgewinnung, sofern Projektbestandteil |  |  | kWth
Nicht förderberechtigte Wärmeerzeugung
l | Wärmeerzeugung aus Strom sowie fossilen Energien |  |  | MWh/a |  | Elektrisch/fossil erzeugte Wärme (bspw. durch fossile Spitzenlastkessel produzierte Wärme)
m | Wärmeerzeugung bereits angerechnet (nicht förderberechtigt): – Wärme aus KVA, in der Zielvereinbarung KVA/BAFU angerechnet – Wärmelieferung CO2-Abgabe-befreites Unternehmen – Wärmeerzeugung, gleichzeitig oder in den Vorjahren durch Kanton gefördert |  |  | MWh/a |  | Anzugeben ist die Summe der bereits angerechneten, d.h. nicht förderberechtigten Wärmeerzeugung. Zu berücksichtigen sind folgende Wärmemengen: – Abwärmemenge KVA, die in der Branchen-Zielvereinbarung mit dem BAFU geltend gemacht wird. – Wärmelieferung von Unternehmen, die CO2-Abgabe-befreit sind (mit verbindlicher Zielvereinbarung oder im Emissionshandelssystem EHS) – Wärmeerzeugung, die gleichzeitig oder früher vom Kanton gefördert wird/wurde.
Anteil der potenziell förderberechtigten Wärmeerzeugung
n | Anteil der potenziell förderberechtigten Erzeugung | 0% | 0%
Hiermit bestätige ich die Deklaration wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben: |  |  | Ort, Datum: |  |  |  | Unterschrift:
Bezugsgrössen für Gesuch
a | Bezugsgrösse "Erzeugung" (A) |  | 0 | MWh/a |  | Kanton berichterstattet Bezugsgrösse "Erzeugung" dem Bund (obligatorisch, unabhängig vom Fördermodell) ; Einhaltung Minimalfördersatz HFM: 130 Fr./(MWh/a) wird durch Bund überprüft ; HFM empfiehlt, Höhe des Förderbeitrags direkt anhand dieser Grösse festzulegen (Kanton kann aber auch andere Bezugsgrössen wählen, um Förderbeitragshöhe festzulegen)
b | Bezugsgrösse "Anschluss" (B) |  | 0 | MWh/a |  | Kanton berichterstattet Bezugsgrösse "Anschluss" dem Bund (obligatorisch, unabhängig vom Fördermodell) ; Einhaltung Minimalfördersatz HFM: 150 Fr./(MWh/a) wird durch Bund überprüft ; HFM empfiehlt, Höhe des Förderbeitrags direkt anhand dieser Grösse festzulegen (Kanton kann aber auch andere Bezugsgrössen wählen, um Förderbeitragshöhe festzulegen)