## Anleitung
Anleitung
| Anlagenverzeichnis |  |  | ???
Name Vorname
Phase 31 Vorprojekt
xx.xx.xxxx
|  |  |  | Anlagenbezeichnung gem. Richtlinie Bezeichnungskonzept GA | [10 empty] | Alarmierung
| BKP Nr. | Gewerk | Anlagenname | Gebäude / Trakt | Geschoss | Raum Nr. | SGK | Anlage | Teilanlage | Neu, Bestand, Sanierung | Anbin- dung GA | Not- strom | USV | Wartung | GM W&B | Nutzer FM | Nutzer IT | Polizei | Feuerwehr | Certas | Lift | Verantwortlicher Fachplaner | Bemerkungen
| 232 | Elektro | Hauptverteilung | A | UG02 | 002 | A.UG02.002.T01 | E001 | HV01 | Neu | Nein |  |  | Nein
| 232 | Elektro | USV Anlage | A | UG02 | 002 | A.UG02.003.T02 | E002 | EN01 | Neu | Ja |  |  | Ja | x |  | x
| 232 | Elektro | Notlichtanlage | A | UG01 | 006 | A.UG01.006.T01 | E003 | NO01 | Neu | Ja | Ja |  | Ja | x | x
| 232 | Elektro | Unterverteilung Aula | A | EG00 | 012 | A.EG00.012.T01 | E004 | UV01 | Neu | Ja |  |  | Nein | x | x
| 232 | Elektro | Unterverteilung Allgemein | A | EG00 | 012 | A.EG00.012.T02 | E005 | UV01 | Neu | Ja |  |  | Nein | x | x
| 235.8 | Sicherheit | Brandmeldeanlage | A | EG00 | 004 | A.EG00.004.T01 | A001 | BM01 | Neu | Nein |  |  | Ja |  |  |  |  | x | x
| 235.8 | Sicherheit | Einbruchmeldeanlage | A | EG00 | 004 | A.EG00.004.T02 | A002 | IN01 | Neu | Nein | Ja |  | Ja |  |  |  | x |  | x
| 235.8 | Sicherheit | Zutrittskontrolle | A | EG00 | 004 | A.EG00.004.T03 | A003 | ZK01 | Neu | Nein | Ja |  | Ja | x | x
| 242 | Heizung | Umformer 1 | H | UG02 | 001 | H.UG02.001.T01 | H001 | WE01 | Sanierung | Ja |  |  | Ja | x | x
| 242 | Heizung | Heizgruppe FBH | H | UG02 | 001 | H.UG02.001.T01 | H001 | HG01 | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 242 | Heizung | Heizgruppe Radiatoren | H | UG02 | 001 | H.UG02.001.T01 | H001 | HG02 | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 242 | Heizung | Heizgruppe Trinkwarmwasser | H | UG02 | 001 | H.UG02.001.T01 | H001 | HG03 | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 244 | Lüftung | Lüftung WC | H | DG01 | 001 | H.DG01.001.T01 | L001 | - | Bestand | Ja |  |  | Ja | x | x
| 244 | Lüftung | Lüftung Küche | G | UG01 | 017 | G.UG01.017.T01 | L002 | - | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 244 | Lüftung | Lüftung Küche Lufterhitzer | G | UG01 | 017 | G.UG01.017.T01 | L002 | LE01 | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 246 | Kälte | Kältemaschine Küche | G | UG01 | 017 | G.UG01.017.T02 | K001 | - | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 250 | Sanitär | Hebeanlage | H | UG02 | 001 | H.UG02.001.T02 | S001 | AH01 | Sanierung | Ja |  |  | Ja | x | x
| 250 | Sanitär | Osmoseanlage | G | UG01 | 017 | G.UG01.017.T03 | S002 | OS01 | Neu | Ja |  |  | Ja | x | x
| 261 | Förderanlagen | Personenlift | A | XX02 | - | A.UG02.002.T01 | T001 | PA01 | Bestand | Nein |  |  | Ja | [6 empty] | x
Die Spalten K-U können mittels des kleinen Buttons "+" oder "-" ein- resp. ausgeblendet werden.
Note on E7: Die Spalten E-J sind gemäss "0_7721 RL GT Bezeichnungskonzept Gebäudeautomation" auszufüllen.
Note on H9: Eigene SGK-Bezeichnung oder wo die Anlage angeschlossen ist.

## Anlagenverzeichnis
Anlagenverzeichnis
| Anlagenverzeichnis |  |  | ???
Name Vorname
Phase 31 Vorprojekt
xx.xx.xxxx
|  |  |  | Anlagenbezeichnung gem. Richtlinie Bezeichnungskonzept GA | [10 empty] | Alarmierung
| BKP Nr. | Gewerk | Anlagenname | Gebäude / Trakt | Geschoss | Raum Nr. | SGK | Anlage | Teilanlage | Neu, Bestand, Sanierung | Anbin- dung GA | Not- strom | USV | Wartung | GM W&B | Nutzer FM | Nutzer IT | Polizei | Feuerwehr | Certas | Lift | Verantwortlicher Fachplaner | Bemerkungen

## Daten (hidden)
Phase
Phase 31 Vorprojekt
Phase 32 Bauprojekt
Phase 41 Ausschreibung
Phase 51 Ausführungsprojekt
Phase 52 Ausführung
Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss