#### Systemspezifische Angaben bei Inlinersanierung

Objekt:

Abschnitt:

###### Hauptkanal

Geltungsbereich: Alle Querschnitte

System- / Produktebezeichnung/Typ:

Einbauvorgang:		Inversion

Einzug

Weitere

Aushärtungsart:		Heisswasser- oder Dampfhärtung

UV-Härtung

Weitere

Materialkomponenten1

Harztyp:		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Härter:		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Füllstoff: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Trägermaterial1:

Bezeichnung:

Innere Folie: 	(Mat.)

Stärke: 	mm

Äussere Folie: 	(Mat.)

Stärke: 	mm

###### Grundstückanschlussleitungen

Geltungsbereich: DN 120 - 250 mm

System- Produktebezeichnung/Typ1:

Einbauvorgang:		Inversion

Einzug

Aushärtungsart:

Materialkomponenten

Harztyp: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Härter: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Füllstoff: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Trägermaterial: 		Bez.:

###### Einbindung an Hauptkanal

Gemäss TBA Merkblätter "Einbindung von Anschlussleitungen".

Nur Epoxy-Anschluss gestattet! (Kein Hutprofil)

Einbauprinzip:	□	mit Roboter	DN

□	manuell	DN

Materialkomponenten1

Harztyp: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Härter: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Füllstoff: 		Bez.:

Systemanteil: 	 %

Trägermaterial: 		Bez.:

Wartezeit nach Linereinbau bis zur Ausführung der Einbindungen …………Wochen

Restschwindmass nach erfolgter Einbindung ………mm. (Haltungslänge 60 m)

Ort, Datum:		Unternehmerstempel/Unterschrift:

gemäss Angaben des Eignungsattestes oder der DIBt-Zulassung bzw. des Herstellers

gemäss Angaben des Eignungsattestes oder der DIBt-Zulassung bzw. des Herstellers